|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 107 541 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Краснодар" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Газорегуляторный пункт шкафной | Штука | 3,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.9.Р.Н-1Регулятор РДНК-1000, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=250 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 2 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.Н-1Регулятор РДБК1-100/70, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=24000 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 3 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 4,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.10.Р.Н-1Регулятор РДНК-У, Рвх=0,6…1,2 МПа, Рвых=2…4 кПа, Q=600 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 4 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.750.Р.Н.ОН-1Регулятор РДГ-150Н, Рвх=0,35…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=8770 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 5 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-35Регулятор РДГ-50Н/35, Рвх=0,3…0,41 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=907 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 6 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=457 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 7 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,52…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600…1000 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 8 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 4,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353043,Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская,116 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 9 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 4,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.3.Р.Н-1Регулятор РДНК-400, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=70 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 10 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.3.Р.Н-1Регулятор РДНК-400, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=34 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 11 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1Регулятор VENIO-C-50-Н-1, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=1142 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 12 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1Регулятор VENIO-С-50-Н-1, Рвх=0,5…0,6 МПа, Рвых=1,8…3 кПа, Q=250…2400 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 13 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1Регулятор РДГ-50Н/35, Рвх=0,3…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=1330 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 14 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 8,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 352192 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ 26-А |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н-30Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,52…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600…1000 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 15 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 3,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 352570, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Строительная, 6 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.С.160.Р.НРегулятор РДГ-80Н, Рвх=0,05…1,2 МПа, Рвых=1,5…60 кПа, Q=11680 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 16 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 6,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.НРегулятор РДГ-80-Н, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=2600 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 17 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 3,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.С.100.Р.НРегулятор РДГ-50Н/45, Рвх=0,05…1,2 МПа, Рвых=1,5…60 кПа, Q=5680 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 18 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.С.9.Р.НРегулятор venio-В-9-Н-1, Рвх=0,05…0,6 МПа, Рвых=2…5 кПа, Q=720м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
| 19 | Пункт редуцирования газа шкафной | Штука | 4,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
| Технические характеристики предмета закупки | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.Н.ОНРегулятор РДГ-80-Н, Рвх=0,3…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=2080 м3/чТУ-4859-020-73339504-2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Краснодар" |
| Место (адрес) поставки товаров | Согласно п.1 Технического задания |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Газорегуляторный пункт шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 3,000 | Штука | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| 2 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| 3 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| 4 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
| 5 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| 6 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| 7 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 |
| 8 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 353043,Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская,116 |
| 9 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| 10 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| 11 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 |
| 12 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 |
| 13 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
| 14 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 8,000 | Штука | 352192 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ 26-А |
| 15 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 3,000 | Штука | 352570, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Строительная, 6 |
| 16 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 6,000 | Штука | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 |
| 17 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 3,000 | Штука | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| 18 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 |
| 19 | Пункт редуцирования газа шкафной | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 15 048 265,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 2 295 498,07 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 12 752 766,93 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Заказчиком производится расчет за поставленный товар в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 календарных дней от даты подписания товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета. |