|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений № 107 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Газорегуляторный пункт шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 3,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.9.Р.Н-1 Регулятор РДНК-1000, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=250 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.Н-1 Регулятор РДБК1-100/70, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=24000 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.10.Р.Н-1 Регулятор РДНК-У, Рвх=0,6…1,2 МПа, Рвых=2…4 кПа, Q=600 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.750.Р.Н.ОН-1 Регулятор РДГ-150Н, Рвх=0,35…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=8770 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-35 Регулятор РДГ-50Н/35, Рвх=0,3…0,41 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=907 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30 Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=457 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30 Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,52…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600…1000 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353043,Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская,116 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-30 Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.3.Р.Н-1 Регулятор РДНК-400, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=70 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.3.Р.Н-1 Регулятор РДНК-400, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=2…3 кПа, Q=34 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1 Регулятор VENIO-C-50-Н-1, Рвх=0,3…0,49 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=1142 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1 Регулятор VENIO-С-50-Н-1, Рвх=0,5…0,6 МПа, Рвых=1,8…3 кПа, Q=250…2400 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н.ОН-1 Регулятор РДГ-50Н/35, Рвх=0,3…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=1330 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 8,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 352192 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ 26-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.100.Р.Н-30 Регулятор РДГ-50Н/30, Рвх=0,52…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=600…1000 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 3,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 352570, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Строительная, 6 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.С.160.Р.Н Регулятор РДГ-80Н, Рвх=0,05…1,2 МПа, Рвых=1,5…60 кПа, Q=11680 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 6,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.Н Регулятор РДГ-80-Н, Рвх=0,301…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=2600 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 3,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.С.100.Р.Н Регулятор РДГ-50Н/45, Рвх=0,05…1,2 МПа, Рвых=1,5…60 кПа, Q=5680 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.С.9.Р.Н Регулятор venio-В-9-Н-1, Рвх=0,05…0,6 МПа, Рвых=2…5 кПа, Q=720м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | ГРПШ.VENIO.C.160.Р.Н.ОН Регулятор РДГ-80-Н, Рвх=0,3…0,6 МПа, Рвых=1,5…3 кПа, Q=2080 м3/ч ТУ-4859-020-73339504-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Согласно п.1 Технического задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | График поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич ество | | | | Ед. изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Газорегуляторный пункт шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | Штука | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 353043,Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская,116 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353620, РФ, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, пер. Советский, д. 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353460, РФ, Краснодарский край , г.Геленджик, ул. М.Горького, 70 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 8,000 | | | | Штука | | | | 352192 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ 26-А | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | Штука | | | | 352570, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Строительная, 6 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | Штука | | | | 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко, 3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | Штука | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 4 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Пункт редуцирования газа шкафной | | | | | | | | | | | | | | | | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Советов, 186 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 15 048 265,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 2 295 498,07 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 12 752 766,93 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заказчиком производится расчет за поставленный товар в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 календарных дней от даты подписания товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |